北京北极星辰科技有限公司

**售后服务记录单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报修单位 |  | | 报修日期 | 2019/12/30 | | |
| 报修人 |  | | 联系电话 | 18910123939 | | |
| 产品名称 | 探伤仪 | | 产品型号 |  | | |
| 维修意见 | 故障描述 | 波形不稳定，时有时无 | | | | |
| 处理措施 | 更换Q9座 | | | | |
| 维修类别 | □ 收费 | | | | | |
|  | 设备（材料）更换情况 | 名称 | 数量 | | 金额 | 备注 |
| Q9座 | 1 | | 50 |  |
| 锂电池 | 1 | | 702 | 780\*90%=702  优惠10% |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | 手工费 | Q9座信号检测及更换 | 1 | | 150 |  |
| 合计 | 大写：玖佰零贰元整 | | | | 902 |  |

**北京北极星辰科技有限公司**

**2019年12月30日**